**航空工业襄阳医院污水站安装流量计公开询价说明**

**一、项目概述**

航空工业襄阳（364）医院位于松鹤路28号，为加强医院污水达标排放，改进管理，拟对医院污水处理排放设备设施进行改造。本次维修项目对外公开，公开询价的方式进行，预算金额：8万元（不超过预算金额）。

**二、安装单位的要求**

安装单位要提供有效资质证件，包括单位名称、社会信用代码证、资质证明（含单位资质证明、单位负责人和现场管理技术人员身份证复印件等）、联系方式等。

1. **对安装的项目要求**
2. 医院要求，污水排放为明渠内安装流量计。
3. 安装单位对设备设施安装现场进行实地勘测，绘出施工图样。
4. 保证安装的设备设施符合国家标准和行业标准，并出具产品的合格证明。
5. 安装单位对安装后设备设施的运行情况做自行检测和调试，并出具纸质合格报告（加印盖章）。
6. 协助医院对安装设备设施进行验收。
7. 市区两级环保部门在对医院污水排放监督检查中发现安装单位提供的设备或施工质量出现不符合要求的地方，应无条件整改。
8. 污水排放槽应留有足够余地，为以后安装在线监测和数据收集传播腾出位置。
9. 流量计安装不能凸出地面，防止拌倒摔人，有简易翻板或盖板，可掀起方便操作人员观察抄表。

**四、具体要求**

1. 熟悉院方提供的各种资料，图纸。
2. 熟知施工场地。
3. 和院方充分商讨安装方案。
4. 安装工作结束后提供此整改报告（盖章）两份。

**五、报名事项**

1. 获取公开询价文件的时间： 11月10日－11月17日
2. 获取公开询价文件的地点：信息与综合保障部
3. 公开询价时间：2022年11月22日下午14 ：30
4. 公开询价地点：航空工业襄阳医院七楼会议室

**六、咨询联系方式**

信息与综合保障部汪主任：3727691（办公室） 13986332132（手机号）

**七、说明**

请参与本项目报价单位严格按公开询价文件要求进行报价,同时必须提交以下资料：

1、单位概况；

2、安装资质证明（环保工程专业承包资质证明）；

3、此次安装现场负责人、技术人员身份证复印件，联系方式；

4、项目价格表；

5、施工方案。

6、提供安全生产许可证。

7、设备与人员防护。

8、人员进场与作业培训。

9、现场处置与应急预案。

10、处理好临时安全用电。

为了保证其公平与公正， 请将最终报价资料与价格表密封在一信封中，正式投标前交由我院纪检人员保管，此信封于最终报价时开封，但最低价不一定中标。

 航空工业襄阳医院

2022年11月10日