|  |
| --- |
| 航空工业襄阳医院零星基建维修项目清单 |
| **类别** | **项目名称** | **单位** | **单价（元）** | **单价中必含内容** | **质保期限** |
| 钢木门及附件 | 单扇钢木门扇+门套整体维修、加固 | 樘 |  | 含更换锁具、合页、及施加泡沫胶、钉子等辅料全部人工费、材料费。 |  |
| 单扇钢木门门套维修、加固 | 副 |  | 含施加泡沫胶，钉子等辅料人工费、材料费。 |  |
| 双扇钢木门+门套整体维修、加固 | 樘 |  | 含更换锁具、合页、及施加泡沫胶、钉子等辅料全部人工费、材料费。 |  |
| 双扇钢木门门套维修、加固 | 副 |  | 含施加泡沫胶，钉子等辅料人工费、材料费。 |  |
| 锁具更换 | 把 |  | 含锁具购置费、安装、辅材费。 |  |
| 锁具维修 | 把 |  | 含人工、辅材费。 |  |
| 合页更换 | 副 |  | 含人工费、合页购置费。 |  |
| 门吸更换及安装 | 只 |  | 含门吸购置费、人工费。 |  |
| 单包不锈钢门套（高度1.2米左右），单侧 | 个 |  | 双侧价格加倍。 |  |
| 双包不锈钢门套（1.2米左右）单侧 | 个 |  | 双侧价格加倍。 |  |
| 厕所钛合金门购置、安装（不含门套） | 樘 |  | 含旧门拆卸及清运出院。 |  |
| 厕所钛合金门购置、安装（含单包门套） | 樘 |  | 含旧门拆卸及清运出院。 |  |
| 厕所钛合金门购置、安装（含双包门套） | 樘 |  | 含旧门拆卸及清运出院。 |  |
| 防火门 | 单扇防火木门油漆 | 樘 |  | 含基层处理、刮腻子、砂纸打磨、油漆2-3遍等 |  |
| 双扇防火木门油漆 | 樘 |  | 含基层处理、刮腻子、砂纸打磨、油漆2-3遍等 |  |
| 吊顶及附件 | 厕所集成吊顶安装（含吊顶主副材，不含灯具，质量不低于现有厕所吊顶） | M² |  | 含旧吊顶、龙骨等拆卸，不含不锈钢集水盒。 |  |
| 厕所集成吊顶安装（含灯具、吊顶主副材，质量不低于现有厕所吊顶） | M² |  | 含旧吊顶、龙骨等拆卸，不含不锈钢集水盒。 |  |
| 厕所不锈钢集水盒制作、安装 | 个 |  | 含人工、主材及引流PVC管道费用。 |  |
| 全瓷砖 | 地砖更换（采用胶粘法，规格型号600MM\*600MM) | 块 |  | 不含瓷砖购置费，含铺贴人工费、粘胶费，尺寸不足半块按半块考虑，大于半块按1块考虑。 |  |
| 块 |  | 含铺贴人工费、瓷砖购置费、粘胶费，尺寸不足半块按半块考虑，大于半块按1块考虑。瓷砖购置费按不大于12元/块考虑。 |  |
| 墙砖更换（采用胶粘法，600MM\*600MM) | 块 |  | 不含瓷砖购置费，仅含铺贴人工费、粘胶费，尺寸不足半块按半块考虑，大于半块按1块考虑。 |  |
| 块 |  | 含铺贴人工费、瓷砖购置费、粘胶费，尺寸不足半块按半块，大于半块按1块考虑。瓷砖购置费按不大于12元/块考虑。 |  |
| 釉面砖 | 厕所等处釉面地砖（300MM\*300MM)更换或新铺 胶粘法 | 块 |  | 不含釉面砖购置费，仅含人工费、粘胶费，尺寸不足半块按半块考虑，大于半块按1块考虑。 |  |
| 块 |  | 含釉面砖购置费、人工费、辅材费，尺寸不足半块按半块考虑，大于半块按1块考虑。釉面砖购置费按不大于4元/块考虑。 |  |
| 厕所等处釉面墙砖（450MM\*300MM)更换或新铺 胶粘法 | 块 |  | 不含釉面砖购置费，仅含人工费、粘胶费，尺寸不足半块按半块考虑，大于半块按1块考虑。 |  |
| 块 |  | 含釉面砖等主材料购置费、人工费、辅材费，尺寸不足半块按半块考虑，大于半块按1块考虑，釉面砖购置按不大于4元/块考虑。 |  |
| 踢脚线 | 踢脚线（瓷质） 胶粘法 | 条 |  | 含人工、辅材等费用，不含踢脚线材料费 |  |
| 条 |  | 含人工、辅材、踢脚线购置费。踢脚线购置费按瓷砖（规格：600MM\*600MM）价格12元/块折算 |  |
| 全瓷砖 | 地砖更换（采用水泥砂浆铺贴，规格型号600MM\*600MM) | 块 |  | 不含瓷砖购置费，仅含铺贴人工费、主、辅材费，尺寸不足半块按半块考虑，大于半块按1块考虑。 |  |
| 块 |  | 含铺贴人工费、瓷砖购置费、主辅材费，尺寸不足半块按半块考虑，大于半块按1块考虑。瓷砖购置费按不大于12元/块考虑。 |  |
| 墙砖更换（采用水泥砂浆铺贴，600MM\*600MM) | 块 |  | 不含瓷砖购置费，仅含铺贴人工费、主辅材费，尺寸不足半块按半块考虑，大于半块按1块考虑。 |  |
| 块 |  | 含铺贴人工费、瓷砖购置费、主辅材费，尺寸不足半块按半块，大于半块按1块考虑。瓷砖购置费按不大于12元/块考虑。 |  |
| 釉面砖 | 厕所等处釉面地砖（300MM\*300MM)更换或新铺 水泥砂浆铺贴 | 块 |  | 不含釉面砖购置费，仅含人工费、主辅材费，尺寸不足半块按半块考虑，大于半块按1块考虑。 |  |
| 块 |  | 含釉面砖购置费、人工费、主辅材费，尺寸不足半块按半块考虑，大于半块按1块考虑。釉面砖购置费按不大于4元/块考虑。 |  |
| 厕所等处釉面墙砖（450MM\*300MM)更换或新铺 水泥砂浆铺贴 | 块 |  | 不含釉面砖购置费，仅含人工费、主辅材费，尺寸不足半块按半块考虑，大于半块按1块考虑。 |  |
| 块 |  | 含釉面砖购置等主辅材费、人工费，尺寸不足半块按半块考虑，大于半块按1块考虑，釉面砖购置费按不大于4元/块考虑。 |  |
| 卫生间 | 大便器更换 | 个 |  | 新大便器购置、安装人工、材料费，大便器质量不低于现有大便器。 |  |
| 涂料 | 涂料涂刷 | M² |  | 含旧墙面铲除、清理、打磨、石膏腻子补缝、仿瓷二遍、乳胶漆二遍等工序。 |  |
| 卷材防水 | SBS卷材铺设 | M² |  | 含铺贴人工、材料费（标厚3MM）,包括旧防水层铲除，清运出院、基层处理等。 |  |
| 办公桌维修 | 办公桌维修及滑轨更换 | 只 |  | 含人工、主辅材费。 |  |
| 滑轨更换 | 副 |  | 含人工、主辅材费。 |  |
| 纱窗 | 塑料窗纱更换及维修 | 副 |  | 含人工、材料费。 |  |
| 其他 | 零星工日 | 元/工日 |  |  |  |
| 备注： | 1、所有施工材料价格均应包含搬运费等。 |
| 2、施工后拆换下的旧建筑材料及剩余建筑垃圾等均应无偿清运出医院。 |  |
| 3、施工中采用的建筑材料的质量原则上均不应低于在用建筑材料的质量。 |
| 4、本询价表的目的在于希望和有实力的维修单位或个人建立紧密的、长期的合作关系。 |
| 5、工程费用结算方式：原则上以6个月为1个结算周期，需要施工单位提供普通专用发票即可。 |
| 6、所有报价均含税。 |